## DESCRIPTIF-TYPE

# STARLINE - GAINEE PVC

MAIN COURANTE PARE-CHOCS AVEC BANDEAU DECOCHOC
HAUTEUR 90 MM

- Description : fourniture et pose d’une main courante gainée PVC antibactérien avec bandeau en PVC légèrement grainé (de type Starline - Gainée PVC de SPM). La hauteur de la main courante est de 90 mm, son épaisseur est de 30 mm et son encombrement de 80 mm. Elle est constituée d’un prof lé en aluminium gainé de PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) portant une gorge dans laquelle viennent se bloquer les supports en aluminium anodisé argent de forme courbe et d’une hauteur de 40 mm. Les accessoires (embouts, angles internes et externes à 90° ou sur mesure de 90 à 160°) en PVC antibactérien lisse teinté dans la masse sont manchonnés au profilé. Un bandeau auto-adhésif en PVC légèrement grainé, d’une épaisseur de 1 mm (de type Decochoc de SPM), vient se fixer sur l’ensemble. Elle est équipée de joints bactéricides et peut être cintrée.

- Environnement : sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d’étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium-zinc. Le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur a été testé selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l’arrêté d’application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.

- Coloris : au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant.

- Mode de pose : partie haute du profilé au maximum à 0,90 m du sol. Montage sur supports ajourés autobloquants 2 points de fixation à visser au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre). Embouts retournant au mur à fixer avec des ‘rivets pop’.